**PHIẾU KHẢO SÁT**

**Đánh giá mức ứng dụng công nghệ thông tin**

**tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hồ sơ bệnh án điện tử**

### I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên bệnh viện/viện: **Trung tâm Y tế Vĩnh Lợi**.

2. Địa chỉ: Ấp Xẻo Chích – TT. Châu Hưng – Vĩnh Lợi – Bạc Liêu

3. Website của đơn vị: ttytvinhloi.gov.vn.

4. Hạng bệnh viện: Hạng 3.

5. Tổng số giường bệnh kế hoạch: 100 giường.

6. Tổng số giường bệnh thực kê: 130 giường.

7. Số lượng bệnh nhân ngoại trú trung bình/ngày: 300.

8. Số lượng bệnh nhân nội trú trung bình/ngày: 80.

9. Tổng số bác sỹ: 47.

10. Tổng số dược sỹ: 45.

11. Tổng số điều dưỡng: 44.

12. Tổng số kỹ thuật viên: 9.

13. Tổng số cán bộ CNTT: 2.

14. Tổng số cán bộ/nhân viên khác: 105

**II. THÔNG TIN LIÊN HỆ:**

1. Họ và tên: Chung Hoàng Phú.

2. Khoa/phòng/bộ phận: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ.

3. Chức vụ: Nhân viên.

4. Điện thoại liên lạc (cố định và di động): 0944663400.

5. E-mail: chunghoangphu@gmail.com

**III. ĐÁNH GIÁ MỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT) *(Đơn vị đánh dấu (X) vào ô “Đạt” hoặc “Không đạt” ứng với mỗi tiêu chí của từng Mức***)

**1. Hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tiêu chí** | **Mức** | **Đạt** | **Không đạt** |
| 1 | Trang bị máy tính tối thiểu phải đáp ứng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) | mức 1 | x |  |
| 2 | Mạng nội bộ (LAN) | x |  |
| 3 | Đường truyền kết nối Internet | x |  |
| 4 | Máy chủ chuyên dụng (máy chủ ứng dụng/máy chủ CSDL) | mức 2 | x |  |
| 5 | Phòng máy chủ (thiết bị phòng cháy, chữa cháy; thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm; thiết bị kiểm soát người vào/ra) | x |  |
| 6 | Phần mềm hệ thống (Hệ điều hành, Hệ quản trị CSDL) vẫn còn được hỗ trợ từ nhà sản xuất (ngoại trừ phần mềm mã nguồn mở) | x |  |
| 7 | Thiết bị tường lửa | mức 3 | x |  |
| 8 | Thiết bị lưu trữ (máy chủ lưu trữ hoặc thiết bị lưu trữ ngoài) | x |  |
| 9 | Thiết bị đọc mã vạch | x |  |
| 10 | Máy in mã vạch | x |  |
| 11 | Hệ thống lưu trữ (SAN/NAS) | mức 4 |  | x |
| 12 | Hệ thống lấy số xếp hàng | x |  |
| 13 | Màn hình hiển thị (số xếp hàng) | x |  |
| 14 | Bảng thông báo điện tử (Thông báo bản tin bệnh viện, giá dịch vụ y tế, ...) | mức 5 |  | x |
| 15 | Thiết bị di động (máy tính bảng, điện thoại thông minh) | mức 6 |  | x |
| 16 | Camera an ninh bệnh viện | x |  |
| 17 | Hệ thống lưu trữ dự phòng | x |  |
| 18 | Kios điện tử (trạm tra cứu thông tin dành cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân) | mức 7 |  | x |
| 19 | Phần mềm giám sát mạng bệnh viện |  | x |

**2. Phần mềm quản lý điều hành**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tiêu chí** | **Mức** | **Đạt** | **Không đạt** |
| 20 | Quản lý tài chính - kế toán | Cơ bản | x |  |
| 21 | Quản lý tài sản, trang thiết bị | x |  |
| 22 | Quản trị nhân lực | x |  |
| 23 | Quản lý văn bản | Nâng cao | x |  |
| 24 | Chỉ đạo tuyến |  | x |
| 25 | Trang thông tin điện tử | x |  |
| 26 | Thư điện tử nội bộ | x |  |
| 27 | Quản lý đào tạo |  | x |
| 28 | Quản lý nghiên cứu khoa học |  | x |
| 29 | Quản lý chất lượng bệnh viện |  | x |

**3. Phần mềm quản lý bệnh viện (HIS)**

| **Số TT** | **Tiêu chí** | **Mức** | **Đạt** | **Không đạt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Quản trị hệ thống | mức 1 | x |  |
| 31 | Quản lý danh mục dùng chung | x |  |
| 32 | Tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh | x |  |
| 33 | Quản lý khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú | x |  |
| 34 | Quản lý Dược | x |  |
| 35 | Quản lý viện phí và thanh toán BHYT | x |  |
| 36 | Kết nối với BHXH thanh quyết toán BHYT (tập tin XML) | x |  |
| 37 | Quản lý chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng | mức 2 | x |  |
| 38 | Quản lý kết quả cận lâm sàng | x |  |
| 39 | Quản lý điều trị nội trú | mức 3 | x |  |
| 40 | Quản lý phòng bệnh, giường bệnh | x |  |
| 41 | Quản lý suất ăn cho bệnh nhân |  | x |
| 42 | Báo cáo thống kê | x |  |
| 43 | Quản lý khám sức khỏe | x |  |
| 44 | Quản lý hàng đợi xếp hàng tự động | mức 4 | x |  |
| 45 | Quản lý hóa chất, vật tư tiêu hao và nhà thuốc bệnh viện | x |  |
| 46 | Quản lý trang thiết bị y tế |  | x |
| 47 | Kết nối với PACS cơ bản |  | x |
| 48 | Quản lý khoa/phòng cấp cứu | mức 5 |  | x |
| 49 | Quản lý phòng mổ |  | x |
| 50 | Quản lý lịch hẹn điều trị, nhắc lịch hẹn tái khám |  | x |
| 51 | Quản lý ngân hàng máu (nếu có) |  | x |
| 52 | Quản lý người bệnh bằng thẻ điện tử |  | x |
| 53 | Quản lý tương tác thuốc/thuốc | mức 6 |  | x |
| 54 | Quản lý phác đồ điều trị |  | x |
| 55 | Quản lý dinh dưỡng |  | x |
| 56 | Kê đơn, chỉ định, trả kết quả cận lâm sàng trên máy tính bảng, điện thoại thông minh |  | x |
| 57 | Quản lý quy trình kỹ thuật chuyên môn | mức 7 |  | x |
| 58 | Quản lý hồ sơ bệnh án điện tử |  | x |
| 59 | Ứng dụng nhận dạng giọng nói để hỗ trợ EMR |  | x |
| 60 | Tiìm kiếm và tra cứu thông tin (KIOSK thông tin) |  | x |
| 61 | Thanh toán viện phí điện tử |  | x |

**4. Phần mềm Quản lý xét nghiệm (LIS)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tiêu chí** | **Mức** | **Đạt** | **Không đạt** |
| 80 | Quản trị hệ thống | Cơ bản |  | x |
| 81 | Quản lý danh mục |  | x |
| 82 | Quản lý chỉ định xét nghiệm |  | x |
| 83 | Quản lý kết quả xét nghiệm |  | x |
| 84 | Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết quả xét nghiệm tự động từ máy xét nghiệm) |  | x |
| 85 | Báo cáo thống kê |  | x |
| 86 | Quản lý mẫu xét nghiệm | Nâng cao |  | x |
| 87 | Quản lý hóa chất xét nghiệm |  | x |
| 88 | Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS) |  | x |
| 89 | Thiết lập thông số cảnh báo khi vượt ngưỡng bình thường |  | x |

**5. Phần mềm RIS-PACS**

| **Số TT** | **Tiêu chí** | **Mức** | **Đạt** | **Không đạt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | Quản trị hệ thống | cơ bản |  | x |
| 63 | Cấu hình quản lý máy chủ PACS |  | x |
| 64 | Cấu hình quản lý máy trạm PACS |  | x |
| 65 | Quản lý thông tin chỉ định  |  | x |
| 66 | Quản lý danh sách bệnh nhân được chỉ định |  | x |
| 67 | Giao diện kết nối (Interface) 2 chiều với các thiết bị chẩn đoán hình ảnh thông dụng (X-quang, CT, MRI, DSA, siêu âm, …) |  | x |
| 68 | Interface kết nối, liên thông với HIS:- RIS nhận thông tin chỉ định từ HIS, RIS chuyển thông tin chỉ định vào máy chẩn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn HL7;- PACS nhận hình bệnh lý đã được xử lý từ trạm xử lý (workstation) của bác sĩ;- PACS chuyển đổi hình bệnh lý từ định dạng DICOM sang định dạng JPEG và chuyển cho hệ thống RIS, RIS chuyển trả hình bệnh lý định dạng JPEG cho hệ thống HIS lưu trữ nhằm hoàn thiện hồ sơ bệnh án;- Liên thông hai chiều báo cáo chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân giữa PACS và HIS (tức là nếu có thay đổi bên PACS thì HIS cũng nhận được và ngược lại) |  | x |
| 69 | Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh |  | x |
| 70 | Hỗ trợ tiêu chuẩn HL7 bản tin, DICOM |  | x |
| 71 | Chức năng đo lường |  | x |
| 72 | Chức năng xử lý hình ảnh 2D |  | x |
| 73 | Chức năng xử lý hình ảnh 3D |  | x |
| 74 | Kết xuất hình ảnh DICOM ra đĩa CD/DVD cùng với phần mềm xem ảnh DICOM hoặc cung cấp đường dẫn truy cập hình ảnh trên web |  | x |
| 75 | Kết xuất báo cáo thống kê |  | x |
| 76 | Chức năng biên tập và xử lý hình ảnh DICOM | nâng cao |  | x |
| 77 | Chức năng nén ảnh theo giải thuật JPEG2000 |  | x |
| 78 | Hỗ trợ xem ảnh DICOM qua WebView |  | x |
| 79 | Hỗ trợ hội chẩn nhiều điểm cầu (multi-site) chẩn đoán hình ảnh qua mạng (hỗ trợ các thiết bị di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng) |  | x |

**6. Phần mềm bệnh án điện tử**

| **Số TT** | **Tiêu chí** | **Mức** | **Đạt** | **Không đạt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe** | **Cơ bản** |  |  |
| 129 | Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân |  | x |
| 130 | Quản lý tài liệu lâm sàng |  | x |
| 131 | Quản lý chỉ định |  | x |
| 132 | Quản lý kết quả cận lâm sàng |  | x |
| 133 | Quản lý Điều trị |  | x |
| 134 | Quản lý Thuốc đã kê đơn cho người bệnh |  | x |
| **Quản lý thông tin hành chính** |  |  |
| 135 | Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế |  | x |
| 136 | Quản lý thông tin nhân khẩu của bệnh nhân và việc đồng bộ thông tin nhân khẩu |  | x |
| 137 | Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện |  | x |
| **Quản lý hồ sơ bệnh án** | **Nâng cao** |  |  |
| 138 | Quản lý hồ sơ bệnh án theo thời gian quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh |  | x |
| 139 | Đồng bộ hồ sơ bệnh án |  | x |
| 140 | Lưu trữ và phục hồi hồ sơ bệnh án |  | x |
| **Quản lý hạ tầng thông tin** |  |  |
| 141 | An ninh hệ thống |  | x |
| 142 | Kiểm tra, giám sát |  | x |
| 143 | Quản lý thuật ngữ (danh mục dùng chung) nội bộ và tiêu chuẩn |  | x |
| 144 | Quản lý kết nối, liên thông theo các tiêu chuẩn (kết xuất bệnh án điện tử theo tiêu chuẩn HL7 CDA, CCD) |  | x |
| 145 | Quản lý các quy tắc nghiệp vụ thao tác trên hồ sơ bệnh án |  | x |
| 146 | Sao lưu dự phòng và phục hồi CSDL |  | x |

**7. Tiêu chí phi chức năng**

| **Số TT** | **Tiêu chí** | **Mức** | **Đạt** | **không đạt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Tính khả dụng | Dễ hiểu/dễ sử dụng | Cơ bản | x |  |
| Hệ thống đơn giản trong cài đặt và quản lý | x |  |
| Giao diện thân thiện phù hợp với quy trình nghiệp vụ hiện đang vận hành. | x |  |
| 91 | Tính ổn định | dữ liệu đầu ra chính xác | x |  |
| Hệ thống gây trung bình dưới 10 lỗi/tháng trong 3 tháng vận hành đầu tiên. Dưới 10 lỗi/năm trong 3 năm vận hành tiếp theo và dưới 3 lỗi/năm trong các năm vận hành tiếp theo (Lỗi gây dừng/tổn hại hệ thống) | x |  |
| Thời gian trung bình giữa hai sự cố phải lớn hơn 4 giờ. | x |  |
| 92 | Hiệu năng | Khả năng đáp ứng 90% \* tổng số cán bộ online | x |  |
| Thời gian xử lý chấp nhận được (tra cứu dữ liệu, kết xuất báo cáo thống kê) | x |  |
| 93 | Tính hỗ trợ | Tổ chức huấn luyện người dùng cuối sử dụng hệ thống | x |  |
| Các hỗ trợ được thực hiện, phản hồi trong vòng tối đa 12 tiếng giờ làm việc. | x |  |
| 94 | Cơ chế ghi nhận lỗi | Ghi vết (log) lại toàn bộ tác động của các người dùng trên hệ thống, lưu trữ tập trung trên máy chủ để làm cơ sở phân tích các lỗi hoặc quá trình tác động hệ thống khi cần. | x |  |
| Có qui định ghi lại các lỗi và quá trình xử lý lỗi, đặc biệt các lỗi liên quan tới an toàn, bảo mật trong kiểm tra và thử nghiệm | x |  |
| 95 | Bảo hành, bảo trì | Thời gian bảo hành hệ thống tối thiểu 12 tháng | x |  |
| 96 | Tài liệu hướng dẫn người sử dụng | Cung cấp các tài liệu người dùng: Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống, Tài liệu mô tả nghiệp vụ các tính năng hệ thống | x |  |
| Cung cấp các tài liệu quản trị vận hành hệ thống: Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống, tài liệu mã lỗi và xử lý sự cố, tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống | x |  |
| 97 | Nhân lực | Có cán bộ chuyên trách CNTT hoặc tổ CNTT | x |  |
| 98 | Hỗ trợ người dùng | Hỗ trợ từ xa | x |  |
| 99 | Công nghệ phát triển hệ thống | Sử dụng các hệ thống CSDL phổ biến, ưu tiên có khả năng lưu trữ dữ liệu lớn | Nâng cao |  | x |
| Sử dụng các công nghệ, ngôn ngữ lập trình hướng dịch vụ tạo tính mềm dẻo, linh hoạt trong việc lựa chọn công nghệ, nền tảng hệ thống, nhà cung cấp và người sử dụng cho mô hình SOA; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì hệ thống |  | x |
| 100 | Tính module hóa | Hệ thống được chia thành các phân hệ (module) xử lý độc lập. Có khả năng thêm mới/loại bỏ các module chức năng cụ thể một cách linh hoạt, không ảnh hưởng tới tính chính xác và hoạt động của hệ thống tổng thể nói chung  |  | x |
| 101 | Tính khả dụng | Cho phép khai thác hệ thống từ xa qua trình duyệt Web (hỗ trợ các trình duyệt Web Chrome, IE, Mozilla Firefox, …) |  | x |
| 102 | Tính ổn định | Lỗi chấp nhận là lỗi trung bình không gây tổn hại trầm trọng hệ thống và có thể phục hồi trong thời gian dưới 5 phút nhưng không được quá 10 lỗi/tháng khi triển khai. |  | x |
| Khi xảy ra các sự cố làm ngừng vận hành hệ thống, hệ thống phải đảm bảo phục hồi 70% trong vòng 1 giờ và 100% trong vòng 24h. |  | x |
| 103 | Tính hỗ trợ | Hệ thống được hỗ trợ 24/24  |  | x |
| 104 | Tiếp nhận, phản hồi, xử lý sự cố | Thời gian tiếp nhận và phản hồi khi có sự cố dưới 24h |  | x |
| Thời gian xử lý lỗi hệ thống dưới 48h |  | x |
| Thời gian hướng dẫn xử lý các lỗi dữ liệu dưới 72h |  | x |
| 105 | Hiệu năng | Hệ thống đảm bảo phục vụ 100% tổng số cán bộ online |  | x |
| Hệ thống truy cập thời gian thực. Các tác vụ thực hiện phản hồi trong thời gian dưới 10s |  | x |
| 106 | Độ tin cậy | Hệ thống online 24/7/365 |  |  |
| Khả năng chịu lỗi |  | x |
| Khả năng phục hồi |  | x |
| 107 | Khả năng kết nối, liên thông | Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng tiếp nhận dữ hệ thống thông tin giám định BHYT |  | x |
| 108 | Khả năng kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin khác | Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các phần mềm HIS, LIS, PACS, EMR và các hệ thống thông tin y tế khác |  | x |
| 109 | Áp dụng các tiêu chuẩn. Hợp chuẩn theo quy định hiện hành | Áp dụng các tiêu chuẩn trong nước hoặc tiêu chuẩn quốc tế (tiêu chuẩn HL7, HL7 CDA, DICOM, ICD-10, …) |  | x |
| 110 | Bản quyền | Phần mềm thương mại hoặc nguồn mở |  | x |
| Phần mềm bản quyền vẫn còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật các bản vá lỗi |  | x |
| 111 | Cơ chế giám sát và cập nhật phần mềm | Cung cấp đầy đủ các công cụ hỗ trợ vận hành, giám sát, cảnh báo hệ thống |  | x |
| Toàn bộ các cảnh báo/lỗi/log được phân loại/lọc để dễ dàng theo dõi |  | x |
| Ghi vết hệ thống, tiến trình và tác động của người dùng. |  | x |
| Có cơ chế cập nhật phần mềm tự động khi có các phiên bản cập nhật phần mềm |  | x |
| 112 | Nhân lực | Có cán bộ chuyên trách phụ trách CNTT có trình độ đại học về CNTT trở lên | x |  |
| 113 | Hỗ trợ người dùng | Hỗ trợ người dùng trực tiếp | x |  |
| Hỗ trợ người dùng trực tuyến (Duy trì 1 số điện thoại hỗ trợ 24/24 các vấn đề phát sinh) | x |  |

**8. Tiêu chí bảo mật, an toàn thông tin**

| **Số TT** | **Tiêu chí** | **Mức** | **Đạt** | **Không đạt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Kiểm soát người dùng truy cập hệ thống | Quản lý xác thực | Cơ bản | x |  |
| Quản lý phiên đăng nhập | x |  |
| Phân quyền người dùng | x |  |
| Kiểm soát dữ liệu đầu vào | x |  |
| Kiểm soát dữ liệu đầu ra | x |  |
| Kiểm soát ngoại lệ và ghi log ứng dụng | x |  |
| 115 | Kiểm soát người dùng truy cập CSDL | Phải thiết lập chính sách tài khoản và phân quyền an toàn | x |  |
| Cấu hình giới hạn truy cập từ IP hợp lệ và ghi vết cho hệ quản trị CSDL |  | x |
| 116 | Ghi vết (log) toàn bộ tác động lên hệ thống | Hệ thống phải đảm bảo ghi vết các chức năng cập nhật dữ liệu vào hệ thống và các chức năng khai thác dữ liệu chính | x |  |
| Hệ thống có chức năng xem lịch sử tác động hệ thống | x |  |
| 117 | Phần mềm diệt virus  | Cập nhật CSDL virus thường xuyên | x |  |
| 118 | Cơ chế kiểm soát chống sao chép dữ liệu | Ngăn chặn các thiết bị vật lý lưu trữ sao chép dữ liệu (usb, ổ cứng di động) | x |  |
| Cài đặt phần mềm chống sao chép dữ liệu  | x |  |
| 119 | Hệ thống tường lửa chống xâm nhập từ xa | Có tường lửa chuyên dụng phân tách giữa các vùng Internet, máy chủ ứng dụng và người dùng mạng nội bộ; ngăn chặn các xâm nhập trái phép. | Nâng cao | x |  |
| 120 | Quy định phổ biến và hướng dẫn định kỳ cách phòng ngừa virus | Quy định rà quét kiểm tra định kì phát hiện và phòng chống mã độc (malware) trên hệ thống dịch vụ  | x |  |
| 121 | Hệ thống sao lưu, phục hồi dữ liệu | Xây dựng phương án sao lưu và khôi phục phù hợp, phải thực hiện sao lưu hàng ngày. | x |  |
| 122 | Phương thức mã hóa dữ liệu/thông tin | Các dữ liệu quan trọng, nhạy cảm có thể được mã hóa bằng các kỹ thuật tránh lấy cắp dữ liệu |  | x |
| Hệ thống quản lý được các bộ khóa giải mã dữ liệu |  | x |
| Người sử dụng giải mã được dữ liệu khi được cung cấp khóa giải mã |  | x |
| 123 | Phương thức mã hóa mật khẩu của người dùng | Mật khẩu của người dùng phải được mã hóa bằng các kỹ thuật salt, hash (MD5, SHA) tránh lấy cắp mật khẩu,  |  | x |
| 124 | Có kịch bản phòng ngừa, khắc phục sự cố | Xây dựng các bài kiểm tra, thử nghiệm mô phỏng các hình thức tấn công gây mất an toàn thông tin, từ đó đưa ra phương pháp phòng chống và khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin. |  | x |
| 125 | Có Quy trình an toàn, an ninh thông tin | Xây dựng quy trình, quy định đối với người dùng đối với quản trị khi tiếp nhận và vận hành hệ thống nhằm tăng cường tính an ninh cho hệ thống dịch vụ  |  | x |
| 126 | Có Cơ chế chống tấn công, xâm nhập từ xa (DOS, DDOS, …)  | Thiết lập cơ chế chống tấn công từ chối dịch vụ trên hệ thống  |  | x |
| 127 | Có cơ chế cảnh báo và chống tấn công có chủ đích đối với các hệ thống cung cấp dịch vụ qua Internet |   |  | x |
| 128 | Tích hợp chữ ký số |   |  | x |

**9. Bảng tổng hợp**

| **Mức** | **Tiêu chí** | **Đạt** | **Không đạt** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Hạ tầng đáp ứng mức 1;- HIS đáp ứng mức 1;- Cho phép truy cập thông tin điện tử về người bệnh. | x |  |
| 2 | Đáp ứng các yêu cầu của mức 1 và các yêu cầu sau đây:- Hạ tầng đáp ứng mức 2;- HIS đáp ứng mức 2;- Xây dựng được kho dữ liệu lâm sàng (CDR) tập trung bao gồm danh mục dùng chung, dược, chỉ định và kết quả xét nghiệm (nếu có) *[ ]* ;- Chia sẻ thông tin/dữ liệu (hiện tồn tại trong CDR) giữa các bên liên quan tham gia vào quá trình chăm sóc người bệnh *[ ]* . | x |  |
| 3 | Đáp ứng các yêu cầu của mức 2 và các yêu cầu sau đây:- Hạ tầng đáp ứng mức 3;- HIS đáp ứng mức 3;- LIS đáp ứng mức cơ bản;- Quản lý điều hành đáp ứng mức cơ bản;- Tiêu chí phi chức năng đáp ứng mức cơ bản;- Bảo mật và an toàn thông tin đáp ứng mức cơ bản;- Hồ sơ điện tử bao gồm sinh hiệu (nhịp mạch, nhiệt độ, huyết áp), ghi chép của điều dưỡng, thông tin về thủ thuật/kỹ thuật/phẫu thuật của lần khám bệnh chữa bệnh lưu trữ tập trung tại CDR *[ ]* ;- Triệu chứng lâm sàng, kê đơn thuốc điện tử *[ ]* :+ Hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS) cấp độ 1 hỗ trợ việc kê đơn thuốc điện tử (đơn thuốc mới và kê lại đơn thuốc cũ);+ Tất cả thông tin thuốc đều sẵn sàng trên môi trường mạng hỗ trợ CDSS. |  | x |
| 4 | Đáp ứng mức 3 và các yêu cầu sau đây:- Hạ tầng đáp ứng mức 4;- HIS đáp ứng mức 4;- LIS đáp ứng mức đầy đủ;- PACS đáp ứng cơ bản, cho phép các bác sỹ truy cập hình ảnh y khoa từ bên ngoài khoa chẩn đoán hình ảnh;- Các bác sỹ chỉ định trên môi trường điện tử *[ ]* ;- Quản lý toàn bộ chỉ định của dịch vụ bệnh nhân nội trú *[ ]* . |  | x |
| 5 | Đáp ứng mức 4 và yêu cầu sau đây:- Hạ tầng đáp ứng mức 5;- HIS đáp ứng mức 5;- PACS đáp ứng nâng cao, thay thế tất cả phim *[ ]* . |  | x |
| 6 | Mức 6 (bệnh viện thông minh) gồm các tiêu chí cụ thể sau:- Đáp ứng mức 5;- Hạ tầng đáp ứng mức 6;- HIS đáp ứng mức 6;- EMR mức cơ bản;- Quản lý điều hành đáp ứng mức nâng cao;- Tiêu chí phi chức năng đáp ứng nâng cao;- Bảo mật và an toàn thông tin đáp ứng nâng cao;- CDSS cấp độ 2 hỗ trợ quy trình/phác đồ điều trị dựa trên bằng chứng (các cảnh báo duy trì sức khỏe, dược) *[ ]* :+ CDSS hỗ trợ kiểm tra tương tác thuốc/thuốc;+ Bộ quy tắc kiểm tra và phát hiện xung đột ban đầu trong chỉ định hoặc kê toa thuốc.- Điện tử hóa tất cả các biểu mẫu ghi chép của bác sỹ, điều dưỡng với các biểu mẫu có cấu trúc bao gồm ghi chú diễn biến, tư vấn, danh sách các vấn đề, tóm tắt ra viện *[ ]* ;- Quản lý thuốc theo quy trình khép kín, sử dụng mã vạch (bar code) hoặc các công nghệ khác để định danh tự động (như RFID), cấp phát thuốc tại giường bệnh, sử dụng công nghệ định danh tự động chẳng hạn như quét mã vạch trên bao bì thuốc và mã vạch ID bệnh nhân *[ ]* . |  | x |
| 7 | Mức 7 (bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy, nếu đáp ứng được các quy định của pháp luật có liên quan) gồm các tiêu chí cụ thể sau:- Đáp ứng mức 6;- Hạ tầng đáp ứng mức 7;- HIS đáp ứng mức 7;- EMR nâng cao;- CDSS cấp độ 3 cung cấp hướng dẫn cho tất cả các hoạt động của bác sỹ liên quan đến phác đồ và kết quả điều trị theo các biểu mẫu cảnh báo tùy chỉnh phù hợp *[ ]* ;- Áp dụng các mẫu phân tích dữ liệu đối với kho dữ liệu lâm sàng (CDR) để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc, sự an toàn của bệnh nhân và hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe *[ ]* ;- Thông tin lâm sàng luôn trong trạng thái sẵn sàng cho việc chia sẻ giữa các thực thể có thẩm quyền điều trị bệnh nhân thông qua các giao dịch điện tử tiêu chuẩn (HL7, HL7 CDA, CCD) *[ ]* ;- Kết xuất tóm tắt dữ liệu liên tục của tất cả các dịch vụ trong bệnh viện (nội trú, ngoại trú, cấp cứu, phòng khám, …*[ ]* ). |  | x |

**Kết luận:** Đơn vị đạt mức **2** UDCNTT theo quy định tại Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

**IV. KHẢO SÁT BỔ SUNG VỀ TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ** *(Lưu ý: Nếu đơn vị/bệnh viện đã điền các nội dung tại mục 6 của phiếu khảo sát này về phần mềm bệnh án điện tử vui lòng bổ sung các thông tin dưới đây)***: *Với mỗi câu trả lời* *CÓ vui lòng tích vào ô trống***  *[x]*

***1. Phần mềm bệnh án điện tử do bệnh viện tự xây dựng*** ***?***  *[ ] . Nếu KHÔNG vui lòng cung cấp tên đơn vị/công ty cung cấp phần mềm bệnh án điện tử cho bệnh viện ?*

***2. Bệnh viện đã triển khai chữ ký số, chữ ký điện tử tại hồ sơ bệnh án điện tử ?*** *[ ] .*

*(Nếu CÓ nêu rõ số lượng cụ thể Chữ ký số.................; Chữ ký điện tử...............)*

*VÀ CÓ Quy chế sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử tại bệnh viện? [ ]*

***3. Chữ ký người bệnh trong bệnh án điện tử (nếu có), bệnh viện sử dụng giải pháp nào ?***........................................................................................................

***4. Các tiêu chuẩn CNTT sử dụng tại phần mềm bệnh án điện tử ?***

*- Tiêu chuẩn HL7 [ ]*

*- Tiêu chuẩn hình ảnh số và truyền tải trong y tế (DICOM [ ]*

*- Tiêu chuẩn an toàn thông tin [ ]*

*- Tiêu chuẩn khác mà bệnh viện đang áp dụng:.........................................................................*

***5. Mã định danh (ID) người bệnh được bệnh viện xây dựng như thế nào?***

Do phần mềm tự sinh mã ID **[ ] ; (**hoặc sử dụng giải pháp khác, tóm tắt giải pháp:

)

***6. CÓ Quy chế sử dụng và khai thác hồ sơ bệnh án điện tử ?***  *[ ]*

***7. Khả năng kiểm soát truy cập của người dùng (nhân viên CNTTT và nhân viên y tế) tại phần mềm bệnh án điện tử ?***

*- Bảo đảm khả năng xác thực người dùng và cấp quyền cho người dùng [ ]*

*- Bảo đảm quyền riêng tư, bảo mật và kiểm tra truy vết [ ]*

***8. Phần mềm bệnh án điện tử CÓ khả năng kết xuất bản điện tử theo tập tin định dạng XML với các nội dung sau ?***

*- Tóm tắt hồ sơ bệnh án điện tử [ ]*

*- Thông tin trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế [ ]*

*- Thông tin hồ sơ sức khỏe cá nhân theo quy định tại Quyết định số*[*831/QĐ-BYT*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-831-qd-byt-mau-ho-so-quan-ly-suc-khoe-ca-nhan-phuc-vu-cham-soc-suc-khoe-ban-dau-2017-342334.aspx)*ngày 11/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu [ ]*

***9. Phần mềm bệnh án điện tử CÓ khả năng ?***

*- Có khả năng hiển thị trên màn hình máy tính hoặc các thiết bị điện tử khác theo mẫu hồ sơ bệnh án [ ]*

*- Có khả năng kết xuất ra máy in theo mẫu hồ sơ bệnh án trong trường hợp cần thiết [ ]*

***10. Bảo mật và tính riêng tư của hồ sơ bệnh án điện tử***:

*- Kiểm soát truy cập của người dùng gồm xác thực người dùng, phân quyền người dùng theo từng vai trò công việc, thiết lập khoảng thời gian giới hạn cho phép người dùng truy cập vào phần mềm [ ]*

*- CÓ giải pháp bảo vệ, ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hồ sơ bệnh án điện tử [ ]*

*- CÓ phương án hoặc quy trình phục hồi dữ liệu trong trường hợp có sự cố [ ]*

*- CÓ phương án phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ phần mềm độc hại [ ]*

*- CÓ khả năng ghi vết tất cả các giao dịch, tương tác của người dùng trên phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử bao gồm ngày, thời gian khi xem, nhập mới, chỉnh sửa, hủy, khôi phục dữ liệu, thông tin trong hồ sơ bệnh án điện tử [ ]*

***-*** *CÓ Quy chế bảo mật thông tin và quyền riêng tư của người bệnh [ ]*

*- CÓ mã hóa dữ liệu hồ sơ bệnh án điện tử [ ]*

***11. Bệnh viện đã lưu trữ thông tin xét nghiệm (LIS) thay cho việc in giấy ?*** *[ ]*

***12. Bệnh viện đã lưu trữ và truyền tải hỉnh ảnh y tế (PACS) thay cho việc in phim ?*** *[ ]*

***13. Bệnh viện sử dụng các danh mục dùng chung nào trong hệ thống ?***

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**V. KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT:**

**VI. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT**

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Vĩnh Lợi, ngày 18 tháng 11 năm 2020* |
|  | **LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ***(Ký và ghi rõ họ tên)* |
|  |  |